## data
Номер | Под_номер | Наименование | Производитель | Модель | Ед | Кол | Кабель | Зона | ЭВ | 220В | ЛВС | Тепло | Вывод | Высота | Трасса | Откуда
6.2 |  | Контроллер + датчики | Ascreen | Индивидуального изготовления | компл. | 1 | U-3 | Зона 1 | [5 empty] | 300 | Тр-1
6.2 |  | Сенсорный монитор 24 дюйма | Samsung | QB24C-T | шт. | 1 | L-2 | Зона 2
8.8 |  | ПК малогабартный | ASUS | PN64-S5756MD | шт. | 1 | L-1 | Зона 3
1.16 |  | Устройство управления электропитанием | Интеллект Модуль | LPowerNode 2PDU | шт. | 1 | L-3 | Зона 4 | ЭВ-10 | 150 |  | 105 |  | 300
6.7 | 1 | Проектор | INFOCUS | INL2169 | шт. | 1 | U-1 | Зона 5 | ЭВ-9 | 211 |  | 147.7 |  | Потолок | Тр-2
2.42 | 2 | Проектор | INFOCUS | INL2169 | шт. | 1 | U-2 | Зона 1 | ЭВ-8 | 211 |  | 147.7 |  | Потолок | Тр-3
8.24 | 1 | Крепление потолочное | Wize | PRHL | шт. | 1 | L-7 | Зона 2
1.11 | 2 | Крепление потолочное | Wize | PRHL | шт. | 1 | L-8 | Зона 3
2.19 |  | Сенсорный дисплей 65 дюймов | LG | 65TR3DJ | шт. | 1 | L-10 | Зона 4 | [5 empty] | 1500 | Тр-4
4.49 |  | Кронштейн |  | Индивидуального изготовления | шт. | 1 | L-11 | Зона 5
8.6 |  | Графическая станция FORSITE | Forsite | THI516GR351TSW11 | шт. | 1 | L-12 | Зона 1
2.32 |  | Устройство управления электропитанием | Интеллект Модуль | LPowerNode 2PDU | шт. | 1 | L-8 | Зона 2 | Р-1 | 1200 |  | 840 |  | 300
8.49 |  | Сенсор (с технологией Azure kinect dk) | Orbbec | Femto Bolt 3D | шт. | 1 | L-10 | Зона 3
9.46 |  | Сенсорный дисплей 65 дюймов | LG | 65TR3DJ | шт. | 1 | L-14 | Зона 4 | [5 empty] | 1500 | Тр-5
8.10 |  | Кронштейн | Wize | WA90 | шт. | 1 | L-13 | Зона 5
6.25 |  | Графическая станция FORSITE | Forsite | THI516GR471TSW11 | шт. | 1 | L-15 | Зона 1
10.2 |  | Устройство управления электропитанием | Интеллект Модуль | LPowerNode 2PDU | шт. | 1 | L-16 | Зона 2 | Р-2 | 1200 |  | 840 |  | 300
7.6 |  | Контроллер + датчики | Ascreen | Индивидуального изготовления | компл. | 1 |  | Зона 3
5.4 |  | Проектор | Appotronics | AL-DU855A | шт. | 1 | U-4 | Зона 4 | ЭВ-7 | 550 |  | 385 |  | Потолок | Тр-6
10.30 |  | Объектив сменный 0,8:1 | Appotronics | AL-DL080FR |  |  | U-5 | Зона 5
7.32 |  | Крепление потолочное | Wize | PRHL | шт. | 1 | L-17 | Зона 1
4.13 |  | Сенсор (с технологией Azure kinect dk) | Orbbec | Femto Bolt 3D | шт. | 1 | USB-7 | Зона 2 | ЭВ-6 | 50 |  | 35 |  | 1000 | Тр-7
3.3 | 1 | Проектор | Roly | RL-85U | шт. | 1 | U-6 | Зона 3 | ЭВ-5 | 1000 |  | 700 |  | Потолок | Тр-8
6.16 | 2 | Проектор | Roly | RL-85U | шт. | 1 | U-7 | Зона 4 | ЭВ-4 | 1000 |  | 700 |  | Потолок | Тр-9
10.47 | 1 | Объектив сменный 0,8:1 | Roly | CW-CM8000FR | шт. | 1 | L-19 | Зона 5
9.20 | 2 | Объектив сменный 0,8:1 | Roly | CW-CM8000FR | шт. | 1 | L20 | Зона 1
1.32 | 1 | Крепление потолочное | Wize | PRHL | шт. | 1 | L-23 | Зона 2
1.29 | 2 | Крепление потолочное | Wize | PRHL | шт. | 1 | L-22 | Зона 3
5.41 |  | Удлинитель USB по витой паре | Kramer | EXT3-U-KIT | шт. | 1 | U-8 | Зона 4 | [5 empty] | 300 | Тр-10
8.41 | 1 | Настенная двухполосная акустическая система | AUDAC | ATEO6 | шт. | 1 | A-1 | Зона 5 | [6 empty] | Тр-11
3.22 | 2 | Настенная двухполосная акустическая система | AUDAC | ATEO6 | шт. | 1 | A-2 | Зона 1 | [6 empty] | Тр-12
4.32 | 3 | Настенная двухполосная акустическая система | AUDAC | ATEO6 | шт. | 1 | A-3 | Зона 2 | [6 empty] | Тр-13
1.48 | 4 | Настенная двухполосная акустическая система | AUDAC | ATEO6 | шт. | 1 | A-4 | Зона 3 | [6 empty] | Тр-14
10.27 |  | Панель управления 8 дюймов | iRidi | Touch Panel P8 | шт. | 1 | L-35 | Зона 4 | [5 empty] | 30 | Тр-15
7.4 |  | Настольное крепление для сенсорной панели управления | iRidi | ST-P8/10 | шт. | 1 |  | Зона 5
4.37 | 1 | Wi-Fi точка доступа | Ubiquiti | UniFi AP AC PRO | шт. | 1 | L-9 | Зона 1 | [5 empty] | Потолок | Тр-16
9.34 | 2 | Wi-Fi точка доступа | Ubiquiti | UniFi AP AC PRO | шт. | 1 | L-21 | Зона 2 | [5 empty] | Потолок | Тр-17
2.48 | 3 | Wi-Fi точка доступа | Ubiquiti | UniFi AP AC PRO | шт. | 1 | L-19 | Зона 3 | [5 empty] | Потолок | Тр-18
10.8 |  | Док станция | iPort | CONNECT DOCK 72307 | шт. | 1 |  | Зона 4 | ЭВ-3 | 30 |  | 21
8.6 |  | ТКШ 19" 42U 600x800x2055 | Cabeus | ND-05C-42U60/80-BK | шт. | 1 |  | Зона 5 | ЭВ-1 | 1709 | Л-1 | 1196.3 |  | 300
56 |  | ТКШ 19" 42U 600x800x2055 | Cabeus | ND-05C-42U60/80-BK |  |  |  | Зона 1 | ЭВ-2 | 1699 |  | 1189.3 |  | 300